西门子罗宾康高压变频器推荐备件

| 备件名称 | P/N号 | 推荐指数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70A功率单元 | 14501000.070 | 推荐 | 1 |
| 260A功率单元 | 14501002.260 | 推荐 | 1 |
| 100A功率单元 | 14501000.100 | 推荐 | 1 |
| CPU板 | 10000623.00C | 推荐 | 1 |
| I/O板 | 10000423.00C | 强力推荐 | 1 |
| 调制板MB | A1A10000350.00M | 强力推荐 | 1 |
| 单元控制板 70A | 10000432.00C | 强力推荐 | 1 |
| 单元控制板 260A | 10000432.02C | 强力推荐 | 1 |
| 单元控制板 100A | 10000432.01C | 强力推荐 | 1 |
| 键盘套件 | 252090.11NGSC | 推荐 | 1 |
| DCR Power Supply (CPS电源) | 10501382 | 推荐 | 1 |
| UPS | 10501472 | 推荐 | 1 |
| SCB板 | 01708486C | 推荐 | 1 |
| 单元保险丝, 63A/690V(70A Cell) | 10501431 | 推荐 | 1 |
| 单元保险丝, 80A/690V(100A Cell) | 10501432 | 推荐 | 1 |
| 单元保险丝, 200A/690V(260A Cell) | 10501435 | 推荐 | 1 |
| WAGO总线耦合器 750-316 | 10501502 | 推荐 | 1 |
| WAGO模拟量输出模块 750-554 | 10501504 | 推荐 | 1 |
| WAGO模拟量输入模块 750-452(0-20MA) | 10501505 | 推荐 | 1 |
| WAGO电源模块 750-612 | 10501501 | 推荐 | 1 |
| WAGO开关量输入模块 750-402 | 10501500 | 推荐 | 1 |
| WAGO开关量输出模块 750-517 | 10501506 | 推荐 | 1 |

备件购买请联系蓝飞燕小姐，电话：010-64762447。

告诉她您的机器信息，她会给出报价。机器信息：

- 主井皮带机高压变频器

西门子销售号：3000662767，产品编号: 31500693.00/01/02，产品描述：功率2250 KW，输入：10KV，3PH，50HZ，154 A，输出：0-6KV，3PH，0-50HZ，260 A

- 100皮带机高压变频器

西门子销售号：3000775113，产品编号: A5E02651519，序列号 :31501000203/4产品描述：功率600 KW，输入：10KV，3PH，50HZ，41 A，输出：0-6KV，3PH，0-50HZ，70 A

- 101皮带机高压变频器

西门子销售号：3000775113，产品编号: A5E02651520，序列号 : 31501000205/206产品描述：功率670 KW，输入：10KV，3PH，50HZ，46 A，输出：0-6KV，3PH，0-50HZ，100 A